| Processo Licitatório nº 07/2022 | Pregão Eletrônico nº 05/2022 |
| --- | --- |
| Edital nº 09-2022/PRC07-2022/PRG-05 |  |

# ANEXO I

# ANEXO I-C

# Planilha de Custos

| Processo Licitatório nº 07/2022 | Pregão Eletrônico nº 05/2022 | Edital nº 09-2022/PRC07-2022/PRG-05 |
| --- | --- | --- |

# ANEXO I-C

# PLANILHA DE CUSTOS (SEM DESONERAÇÃO) – SINTÉTICA

| PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA |  |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICO |  |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 (dois) meses |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI |  | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25,800 |  |
| 1.01 | CO-27428 | SETOP/SEINFRA (Junho/2022) | Laudo técnico de avaliação dos telhados onde serão instaladas as placas do módulo fotovoltaico e projeto executivo de reforço da estrutura. | SV | 1,00 | 1.408,83 |  | 1.736,24 | 1.736,24 |
| 1.02 | ED-50152 | SETOP/SEINFRA (Junho/2022) | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50m), em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga U 2" enrijecida com metalon 20x20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas (padrão SETOP) | PÇ | 1,00 | 1.013,66 |  | 1.249,24 | 1.249,24 |
| SUBTOTAL GRUPO I |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.985,48 |
| ITENS | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO S/ LDI |  | PREÇO C/ LDI | PREÇO TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23,240 |  |
| 2.01 a 2.13 | - | - | Gerador Solar Fotovoltaico 75,90 KWp | UNID. | 01 | 239.895,55 |  | 295.647,27 | 295.647,27 |
| SUBTOTAL GRUPO II |  |  |  |  |  |  |  |  | 295.647,27 |
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI |  | PREÇO TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  | 23,240 |  |  |
| 3.01 | - | MERCADO | Manutenção Preventiva, com periodicidade máxima de 8 em 8 meses, conforme edital. | Serviço | 2,00 | 1.700,00 | 2.095,08 |  | 4.190,16 |
| SUBTOTAL GRUPO III |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.190,16 |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 302.822,91 |

| Processo Licitatório nº 07/2022 | Pregão Eletrônico nº 05/2022 | Edital nº 09-2022/PRC07-2022/PRG-05 |
| --- | --- | --- |

# ANEXO I-C

# PLANILHA DE CUSTOS (SEM DESONERAÇÃO) - DETALHADA

| PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA |  |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICO |  |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 (dois) meses |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  | 25,80% |  |
| 1.01 | CO-27428 | SETOP/SEINFRA (Junho/2022) | Laudo técnico de avaliação dos telhados onde serão instaladas as placas do módulo fotovoltaico e projeto executivo de reforço da estrutura. | SV | 1,00 | 1.408,83 | 1.736,24 | 1.736,24 |
| 1.02 | ED-50152 | SETOP/SEINFRA (Junho/2022) | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50m), em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga U 2" enrijecida com metalon 20x20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas (padrão SETOP) | PÇ | 1,00 | 1.013,66 | 1.249,24 | 1.249,24 |
| SUBTOTAL GRUPO I |  |  |  |  |  |  |  | 2.985,48 |
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  | 23,24% |  |
| 2.01 | ED-49016 | SETOP/SEINFRA (Junho/2022) | Cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo EPR/HEPR, não halogenado, antichama, termofixo, unipolar, seção 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 180,00 | 85,74 | 105,66 | 19.018,80 |
| 2.02 | ED-49010 | SETOP/SEINFRA (Junho/2022) | Cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo EPR/HEPR, não halogenado, antichama, termofixo, unipolar, seção 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 80,00 | 45,91 | 56,58 | 4.526,40 |
| 2.03 | - | MERCADO | Cabo específico para energia solar, seção # 6,0 mm², conforme NBR 16690, 0,6/1KV(1,8KVcc), PROTEÇÃO UFV | M | 800,00 | 7,49 | 9,23 | 7.384,54 |
| 2.04 | ED-49170 | SETOP/SEINFRA (Junho/2022) | Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita tipo 1, tamanho 50 X 50 X 60 CM, inclusive escavação, reaterro e bota-fora | PÇ | 3,00 | 256,22 | 315,77 | 947,31 |
| 2.05 | ED-49298 | SETOP/SEINFRA (Junho/2022) | Duto corrugado em PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), para proteção de cabos subterrâneos DN 100 MM (4") | M | 40,00 | 45,04 | 55,51 | 2.220,40 |
| 2.06 | - | MERCADO | Inversor POT 60KW – eficiência de no mínimo 98,5%, TER 6 MPPT!S com no mínimo duas entradas por MPPT. | PÇ | 1,00 | 26.297,96 | 32.409,60 | 32.409,60 |

| Processo Licitatório nº 07/2022 | Pregão Eletrônico nº 05/2022 | Edital nº 09-2022/PRC07-2022/PRG-05 |
| --- | --- | --- |

# ANEXO I-C

# PLANILHA DE CUSTOS (SEM DESONERAÇÃO) – DETALHADA (CONTINUAÇÃO)

| OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICO |  |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 (dois) meses |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  | 23,40% |  |
| 2.07 | ED-20588 | SETOP/SEINFRA (Junho/2022) | Padrão CEMIG aéreo tipo C8, 66,1 <= DEMANDA <= 75 KVA, Trifásico U, inclusive poste, caixa para medidor, disjuntor, barramento, aterramento e acessórios. | CJ | 1,00 | 6.045,61 | 7.450,61 | 7.450,61 |
| 2.08 | ED-49503 | SETOP/SEINFRA (Junho/2022) | Quadro de distribuição trifásico com barramento e disjuntor trifásico | PÇ | 1,00 | 648,19 | 798,83 | 798,83 |
| 2.09 | - | MERCADO | Auto transformador 80KVA trifásico 60HZ- 380/220V, a seco – fornecimento e instalação | PÇ | 1,00 | 8.039,99 | 9.908,48 | 9.908,48 |
| 2.10 | - | MERCADO | Painel solar, módulos 0,450KWp, tensão de operação 1500VDC, eficiência de 17%, tolerância 5W, material encapsulante EVA, com 144 células, box de diodo IP68. | PÇ | 170,00 | 956,49 | 1.178,78 | 200.392,60 |
| 2.11 | ED-49312 | SETOP/SEINFRA (Junho/2022) | Eletroduto em PVC rígido roscável preto, Ø 50mm, tipo antichama, formorme NBR 6150/080,com rosca paralela BSP, conforme norma NBR 8133/83, inclusive conexões, suportes e fixações | mt | 12,00 | 37,46 | 46,17 | 554,04 |
| 2.12 | ED-49314 | SETOP/SEINFRA (Junho/2022) | Eletroduto em PVC rígido roscável preto, Ø 85mm, tipo antichama, formorme NBR 6150/080,com rosca paralela BSP, conforme norma NBR 8133/83,inclusive conexões, suportes e fixações | mt | 9,00 | 58,29 | 71,84 | 646,56 |
| 2.13 | - | MERCADO | Kit de instalação de módulos fotovoltaicos em telhado metálico-Perfis de fixação em alumínio | pç | 170,00 | 44,81 | 55,23 | 9.389,10 |
| SUBTOTAL GRUPO II |  |  |  |  |  |  |  | 295.647,27 |
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  | 23,24% |  |
| 3.01 | - | MERCADO | Manutenção Preventiva, com periodicidade máxima de 8 em 8 meses, conforme edital. | Serviço | 2,00 | 1.700,00 | 2.095,08 | 4.190,16 |
| SUBTOTAL GRUPO III |  |  |  |  |  |  |  | 4.190,16 |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  | 302.822,91 |

| Processo Licitatório nº 07/2022 | Pregão Eletrônico nº 05/2022 |
| --- | --- |
| Edital nº 09-2022/PRC07-2022/PRG-05 |  |

# ANEXO I-D

# Cronograma Físico Financeiro

| Grupo | Itens | Descrição | Físico/ Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-I | 1.01 | Laudo da estrutura dos telhados | Físico | 50,00% | 50,00% | - |
|  |  |  | Financeiro | 868,12 | 868,12 | - |
| SUBTOTAL |  |  | Físico | 50,00% | 50,00% | - |
|  |  |  | Financeiro | 868,12 | 868,12 | - |
| “Mês 1” equivale ao mês da apresentação do projeto para aprovação na CEMIG |  |  |  |  |  |  |

| Grupo | Itens | Descrição | Físico/ Financeiro | Mês A | Mês B | Mês C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-I | 1.02 | Placa de Obra | Físico | 100,00 | - | - |
|  |  |  | Financeiro | 1.149,24 | - | - |
| SUBTOTAL |  |  | Físico | 100,00% | - | - |
|  |  |  | Financeiro | 1.149,24 | - | - |
| G-II | 2.01 a 2.13 | Gerador Solar Fotovoltaico 75,90 KWp | Físico | 30,00% | 55% | 15% |
|  |  |  | Financeiro | 88.694,18 | 162.606,00 | 44.347,09 |
| SUBTOTAL |  |  | Físico | 30,00% | 55,00% | 15,00% |
|  |  |  | Financeiro | 88.694,18 | 162.606,00 | 44.347,09 |
| “Mês A” equivale ao mês posterior à aprovação do projeto pela CEMIG e mês em que se deu o início da Execução das obras/serviços |  |  |  |  |  |  |

| Grupo | Item | Descrição | Físico/ Financeiro | Mês X | Mês X + 7 | Mês X + 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-I | 3.01 | Serviços de manutenção Preventiva | Físico | - | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Financeiro | - | R$ 2.095,08 | R$ 2.095,08 |
| SUBTOTAL |  |  | Físico | - | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Financeiro | - | R$ 2.095,08 | R$ 2.095,08 |
| “Mês X” equivale ao mês posterior à ligação e funcionamento do sistema fotovoltaico |  |  |  |  |  |  |